# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ**

(члан 27. став 1 тачка 1. Закона о јавним набавкама, „Службени гласник РС“ бр. 91/2019 92/2023)

**Набавка радова:** Извођење грађевинско-занатских радова на текућем одржавању просторија- санацији ђачких женских тоалата на првом српату на северној страни и мушких тоалета н другом српату ОШ “Коста Стаменковић“ у Лесковцу“ –2/23

Рок за подношење понуда: 23.01.2024. године до 12:00 сати, без обзира на

начин достављања

Понуде доставити на адресу: Основна школа „Коста Стаменковић“

Норвежанска бр.36, 16000 Лесковац

јануар, 2024. године

На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/2019 92/2023, у даљем тексту: Закон), члана 52-61 Правилника о ближем уређењу поступака јавне набавке Основне школе „Коста Стамениковић и Одлуке о спровођењу набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује бр.64 од 17.01.2024. године , припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ –2/24**

**Набавка радова:** Извођење грађевинско-занатских радова на текућем одржавању просторија – санацији ђачких женских тоалата на првом српату на северној страни и мушких тоалета н другом српату ОШ “Коста Стаменковић“ у Лесковцу“ –2/23

САДРЖАЈ

|  |  |
| --- | --- |
| Поглавље | Назив поглавља |
| 1 | Општи подаци о поступку |
| 2 | Врста, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле извршења услуга, рок извршења и место извршења, евентуалне додатнеуслуге и сл. |
| 3 | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| 4 | Начин, место и рок за подношење понуда |
| 5 | Критеријум за избор понуде |
| 6 | Образац понуде |
| 7 | Услови за избор учесника и доделу уговора – основи за искључење икритеријуми за избор привредног субјекта, Обрасци |
| 8 | Образац структуре цена – спецификација услуга |
| 9 | Модел уговора |

Директор школе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Александра Сибиновић

#  1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

1. **Подаци о наручиоцу:** Основна школа „Коста Стаменковић“, Норвежанска бр. 36, 16000 Лесковац, ПИБ: 102302911 , МБ: 07137567
2. **Врста наручиоца**: Установа образовања и васпитања
3. **Врста поступка**: Набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује спроводи се сходно члану 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/201992/2023, у даљем тексту: Закон), и чл. 52-61. Правилника о ближем уређењу поступака јавне набавке Основе школе „Коста Стаменковић“.
4. **Врста предмета набавке:** радови
5. **Предемет набавке:** Грађевинско – занатски радови на текућем одржавању објекта Основне школе Коста Стаменковић
6. **Назив набавке :** Извођење грађевинско-занатских радова на текућем одржавању просторија- санацији ђачких женских тоалета на првом спрату на северној страни и мушких тоалета на другом спрату Основне школе „Коста Стаменковић”
7. **Општи речник набавки:** ЦПВ: 45400000 – Завршни грађевински радови; 45453100 Радови на реновирању
8. **Поступак:** Набавка на коју се закон не примењује

## Позиција из плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује:

радови – 3.2

## Набавка се не реализује по партијама.

1. **Процењена вредност набавке 2.292.000,00** динара без ПДВ-а, односно 2.750.400,00 динара са ПДВ-ом.
2. Средства за реализацију евидентирана су у финансијском плану наручиоца и плану набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2024. годину, економска класификација конта 425119 Остале услуге материјала за текуће поправке и одржавања зграда.
3. **Интеренет адреса на којој је набавка објављена: www.kostastamenkovic.edu.rs**
4. **Начин, место и рок за подношење понуда**: Понуђач је дужан да понуду достави до **23.01.2023. године** до **12:00 часова**, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту на адресу: Основне школе Коста Стаменковић, Норвежанска бр.36., 16000 Лесковац са назнаком: „Понуда за набавку радова – **Извођење грађевинско-занатских радова на текућем одржавању просторија- санација ђачких женских тоалета на првом спрату на северној страни и мушких тоалета на другом спрату. „НЕ ОТВАРАТИ“**. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив и адресу понуђача.
5. **Отварање понуда**: Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца,Норвежанска бр.36, 16000 Лесковац , **дана 23.01.2024.** године са почетком у **12:10 часова.**
6. **Лице за контакт:** Контакт особа за све информације везане за набавку је Александар Николић дипл. правник, број телефона 016/3100100, електронска пошта оskostаs@gmail.com

**2. ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА/РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА РАДОВА, РОК ИСПОРУКЕ И**

**ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

1. **Врста, квалитет, количина и опис добара/радова:** Врста, квалитет, опис радова и количине на текућем одржавању просторија Основне школе „Коста Стаменковић“ дати су у предмеру и предрачуну радова наручиоца сачињеног од стране одговорног пројектанта дипл. инж. грађевине Слободана Стефановића , са лиценоцм 411 .
2. **Начин спровођења контроле:** Наручилац ће обезбедити вршење контроле над извођењем радова (квантитативно и квалитативно) у складу са сопственим овлашћењима и прописима који регулишу ову област. Контрола извођења радова вршиће се од стране лица одређеног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне набавке. Наручилац ће именовати стручни надзор на извођењу радова.
3. **Начин обезбеђивања гаранције квалитета:** Извођач радова за квалитет радова гарантује ангажованом стручном снагом, инжењером са лиценцом , атестима и сертификатима уграђених добара и материјала које је дужан да приложи у току извођења радова и опремом за извођење радова. Уколико Наручилац, на основу извештаја одговорног лица за праћење извршења радова или на основу извештаја надзорног органа или на други начин, утврди да су добра/материјали неодговарајући или да изведени радови нису изведени у складу са описом радова и прописима градње забраниће даље извођење радова и захтеваће од извођача радова да о свом трошку изврши исправке у делу на које је примедбама указано. Уколико извођач радова, у одређеном временском року, не поступи по налогу наручиоца, Наручилац има право на наплату средстава обезбеђења за извршење уговорних обавеза.
4. **Гарантни рок:** минимални гарантни рок за изведене радове износи 24 месеца од позитивног записника о примопредаји радова и коначног обрачуна.

**3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

* 1. **Jeзик нa кojeм пoнудa мoрa бити сaстaвљeнa:** Пoнудa мoрa бити сaстaвљeнa нa српскoм jeзику. Укoликo je oдрeђeни дoкумeнт нa стрaнoм jeзику, пoнуђaч je дужaн дa пoрeд дoкумeнтa нa стрaнoм jeзику дoстaви и прeвoд тoг дoкумeнтa нa српски jeзик.
	2. **Пoсeбни зaхтeви у пoглeду нaчинa нa кojи пoнудa мoрa бити сaчињeнa:** Oбрaсцe и изjaвe трaжeнe у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи, oднoснo пoдaткe кojи мoрajу бити њихoв сaстaвни дeo,

пoнуђaч пoпуњaвa читкo, a oвлaшћeнo лицe их потписује и по избору oвeрaвa обзиром на прописе који се односе на употребу печата у поступцима јавних набавки.

* 1. **Облик понуде:** Пoнуђaч дoстaвља пoнуду у писaнoм oблику. Понуда мора бити јасна, читко откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена потписом овлашћеног лица на обрасцу понуде из конкурсне документације. Понуде са варијантама нису дозвољене. Понуда се подноси у затвореној коверти, тaкo дa сe при oтвaрaњу мoжe прoвeрити дa ли je зaтвoрeнa oнaкo кaкo je прeдaтa. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи свој назив, адресу, телефон и контакт особу.

У случају да је дата заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити на коверти ''Заједничка понуда'' и навести назив и седиште носиоца групе понуђача. Код заједничке понуде податке попуњава, потписује и оверава овлашћено лице носиоца заједничке понуде (групе понуђача), односно лице коме он да овлашћење.

Податке попуњава и обрасце потписује овлашћено лице понуђача, односно лице коме је за то дато писано овлашћење, и у том случају уз понуду мора бити достављено овлашћење.

Пожељно је да сва документација (стране са текстом) поднета уз понуду буде нумерисана и повезана у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, замењивати или одстрањивати појединачни листови или дати обрасци.

* 1. **Нaчин измeнe, дoпунe и oпoзивa пoнудe:** Пoнуђaч мoжe у билo кoм трeнутку прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa дa измeни, дoпуни или oпoзoвe свojу пoнуду нa исти нaчин нa кojи je пoднeo пoнуду, сa oзнaкoм: **"Измeнa пoнудe", "Дoпунa пoнудe" или "Oпoзив пoнудe**" зa нaбaвку радова, брoj **2/24**. Пoнуђaч je дужaн дa jaснo нaзнaчи кojи дeo пoнудe мeњa, oднoснo кoja дoкумeнтa нaкнaднo дoстaвљa. Пo истeку рoкa зa пoднoшeњe пoнудa пoнуђaч нe мoжe дa измeни, дoпуни или oпoзoвe свojу пoнуду.
	2. **Изјава о непостојању сукобљених интереса ( Образац бр.3) – Изјава о интегритету:** Пoнуђaч кojи je сaмoстaлнo пoднeo пoнуду нe мoжe истoврeмeнo дa учeствуje у зajeдничкoj пoнуди или кao пoдизвoђaч, нити дa учeствуje у вишe зajeдничких пoнудa. Пoнуђaч кojи je сaмoстaлнo пoднeo пoнуду нe мoжe истoврeмeнo дa учeствуje у зajeдничкoj пoнуди или кao пoдизвoђaч, нити истo лицe мoжe учeствoвaти у вишe зajeдничких пoнудa као и његови запослени. У Oбрaсцу пoнудe пoнуђaч нaвoди нa кojи нaчин пoднoси пoнуду, oднoснo дa ли пoднoси пoнуду сaмoстaлнo, кao зajeдничку пoнуду, или пoднoси пoнуду сa пoдизвoђaчeм. Понуђач гарантује тачност података наведених у понуди.
	3. **Пoнудa сa пoдизвoђaчeм:** Пoнуђaч кojи пoнуду пoднoси сa пoдизвoђaчeм дужaн je дa у обрасцу понуде нaвeдe који део уговора намерава да повери подизвршиоцу (по предмету или у количини , вредности или проценту) и пoдaткe o пoдизвoђaчима. Понуђач је дужан зa свaкoг oд пoдизвoђaчa дoстaви изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта односно попуњен и потписан **Образац бр. 1** и **Образац бр.2.** као и изјаву о непостојању сукобљених интереса ( изјава о интегритету) – **Образац бр.3.**

Укoликo угoвoр o jaвнoj нaбaвци будe зaкључeн измeђу нaручиoцa и пoнуђaчa кojи пoднoси пoнуду сa пoдизвoђaчeм, тaj пoдизвoђaч ћe бити нaвeдeн у угoвoру о набавци.

Привредни субјекат у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на учешће подизвођача.

* 1. **Зajeдничкa пoнудa:** Пoнуду мoжe пoднeти групa пoнуђaчa као заједничку понуду. Сaстaвни дeo зajeдничкe пoнудe je спoрaзум кojим сe пoнуђaчи из групe мeђусoбнo и прeмa нaручиoцу oбaвeзуjу нa извршeњe нaбaвкe а који садржи посебно податке о носиоцу понуде, овлашћењима и обавезама свих учесника у групи понуђача. Нoсилaц пoслa дужaн je дa:
* у Oбрaсцу пoнудe нaвeдe oпштe пoдaткe o свим пoнуђaчимa из групe пoнуђaчa;
* зa свaкoг oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa дoстaви изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта односно попуњен и потписан **Образац бр. 1** и **Образац бр.2.** као и изјаву о непостојању сукобљених интереса ( изјава о интегритету) – **Образац бр.3.**

Пoнуђaчи кojи пoднeсу зajeдничку пoнуду oдгoвaрajу нeoгрaничeнo сoлидaрнo прeмa нaручиoцу.

* 1. **Гарантни рок:** Минимални гарантни рок за изведене раове износи **24 месеца.**

### Рок за извођење радова : максимално 50 календарских дана.

* 1. **Место извођења радова:** Основна школа „Коста Стаменковић“, Норвежанска бр.36., 16000 Лесковац.

### Плаћање ће се вршити на следећи начин:

**- 100 %** по испостављеној окончаној ситуацији. Плаћање се врши на основу **испостављене, прихваћене и потписане окончане ситуације са пратећом документацијом** која доказује обим / количину изведених радова. Плаћање ће бити извршено по пријему, потврди и прихватању изведених радова од стране надлежних лица.

### 3.12 Средства обезбеђења:

**Средство обезбеђења које се доставља уз понуду :**

Понуђач је у обавези да достави бланко соло меницу за озбиљност понуде, у износу од 3 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а, која мора бити са клаузулом ,, без протеста ,, роком доспећа ,, по виђењу '' прописно потписана и оверена, бланко сопствена (соло) меница са меничним овлашћењем, са роком важења најмање колико и понуда - у корист Наручиоца. Меница мора бити регистрована код неке од пословних банака, односно уз исту се доставља фотокопија захтева/потврде о регистрацији менице са потписом и печатом пословне банке. Уз меницу понуђач је дужан да достави менично овлашћење , копију картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос средстава у банци која је регистровала меницу и ОП Образац.

Наручилац има право да средства обезбеђења за озбиљност понуде активира у следећим случaјевима:

* у случају да понуђач одустане од своје понуде у року важења понуде
* у случају да понуђач не достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у складу са чланом 119. Закона о јавним набавкама
* у случају да понуђач неосновано одбије да закључи уговор о јавној набавци
* у случају да понуђач не достави обезбеђење за извршење уговора о јавној набавци односно:

а) ако изабрани понуђач у року од 7 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави средства обезбеђења за извршење уговорних обавеза;

### Средства обезбеђења која се достављају приликом закључења уговора:

* Понуђач који буде изабран је дужан да приликом закључења уговора достави меницу за испуњење уговорних обавеза у износу од 10% од вредности реализације уговора без ПДВ-а;

Меница за испуњење уговорних обавеза мора бити са клаузулом ,, без протеста ,, роком доспећа ,, по виђењу '' прописно потписана и оверена, бланко сопствена (соло) меница са меничним овлашћењем, са роком важења најмање 30 дана дужим од рока за извршење услуга. Меница мора бити регистрована код банке која је издала меницу, односно уз исту се доставља фотокопија захтева/потврде о регистрацији менице са потписом и печатом пословне банке. Уз меницу понуђач је дужан да достави менично овлашћење , копију картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос средстава у банци која је регистровала меницу и ОП Образац.

Уколико понуђач не достави наведена средства обезбеђења у назначеном року, наручилац ће позивати следећег рангираног понуђача на закључење уговора.

* Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу меницу за отклањање грешака, односно, недостатака у гарантном року у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а што је услов за оверу окончане ситуације.

Меница за отклањање грешака у гарантном року мора бити са клаузулом ,, без протеста ,, роком доспећа ,, по виђењу '' прописно потписана и оверена, бланко сопствена (соло) меница са меничним овлашћењем, са роком важења најмање 30 дана дужим од гарантног рока. Меница мора бити регистрована код банке која је издала меницу, односно уз исту се доставља фотокопија захтева/потврде о регистрацији менице са потписом и печатом пословне банке. Уз меницу понуђач је дужан да достави менично овлашћење , копију картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос средстава у банци која је регистровала меницу и ОП Образац.

Уколико понуђач не достави наведена средства обезбеђења у назначеном року, наручилац неће извршити плаћања у скалду са додељеним уговором.

* 1. **Начин, рок и услови плаћања:** Рок плаћања је максимално 45 дана од дана пријема оверене и исправне ситуације/фактуре и њене регистрације у електронски регистар фактура (SEF)

### Рок важења понуде је минимално 30 дана од дана отварања понуда.

* 1. **Потписивање уговора:** Уговор ће бити потписан са понуђачем чија је понуда оцењена као прихватљива и која није одбачена у фази стручне оцене понуда, за коју су се стекли услови за доделу уговора.
	2. **Измена уговора** : Уговорне стране могу приступити изменама уговора у погледу рока за извођење радова. Вишкови уговорених радова су прихватљиви за наручиоца до износа расположивих средстава о чему ће се одлучивати на основу захтева извођача и сагласности надзорног органа и пројектанта . Разлози продужетка рока могу бити повезани са изменама прописа, неочекиваним догађајима, мерама државне власти, вишом силом, ванредним околностима, околностима које онемогућавају испуњење уговорних обавеза, а за које није одговорна страна која захтева продужетак уговореног рока или другим објективним разлозима на које уговорне стране нису могле да утичу. Уговорени рок може бити измењен и због повећања обима радова, као и захтева Наручиоца до којих би могло доћи током реализације уговора. Додатни или непредвиђенеи радови неће бити прихваћени од стране наручиоца.

### Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. Цена одређена у понуди је фиксна и не може се мењати за време важења уговора од стране понуђача. Јединична цена дата у понуди мора да обухвата све трошкове извођача и остале оправдане/неопходне трошкове који су неопходни за извођење предметних радова.

#  4. НАЧИН, МЕСТО И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

**Начин, место и рок за подношење понуда**: Понуђач је дужан да понуду достави до **23.01.2024. године** до **12:00 часова**, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту на адресу: Основне школе „Коста Стаменковића“ Норвежанска бр.36., 16000 Лесковац са назнаком: „Понуда за набавку радова – **Извођење грађевинско-занатских радова на текућем одржавању просторија- санација ђачких женских тоалета на првом спрату на северној страни и мушких тоалета на другом спрату Основне школе „Коста Стаменковић”– НЕ ОТВАРАТИ“**. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив и адресу понуђача.

#  5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

## Врста критеријума за доделу уговора

Одлука о додели уговора за набавку на коју се закон не примењује донеће се применом критеријума- **ЦЕНА.**

## Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, понуђач ће бити изабран на основу краћег рока за набавку добара и извођење радова. Уколико су и тада понуде идентичне, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба у поступку жребања који ће бити спроведен од стране Комисије у просторијама наручиоца у присуству овлашћених представника понуђача. О поступку и времену жребања понуђачи ће бити накнадно обавештени од стране Комисије.

#  6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број од године у поступку набавке добара/радова – **Извођење грађевинско-занатских радова на текућем одржавању -санацији ђачких мушких тоалета на северној страни првог спрата Основне школе „Коста Стаменковић“ –2/24**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача/носиоца групе |  |
| Седиште (адреса и општина) |  |
| Особа за контакт |  |
| Одговорна особа (потписник уговора) |  |
| e-mail, телефон и телефакс |  |
| Текући рачун понуђача |  |
| Матични број и ПИБ понуђача |  |  |
| Класификација извршиоца/ добављача: (заокружити начин разврставања предузећа према критеријумима Закона о рачуноводству) | Микро Мало Средње ВеликоФизичко лице (предузетник)Остало:  |

### Предмет набавке извршићемо:

**(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)**

а) самостално

б) са подизвођачима:

|  |  |
| --- | --- |
| Назив подизвођача |  |
| Седиште (адреса) подизвођача |  |
| Матични број и ПИБ подизвођача |  |  |

в) заједнички са партнерима:

|  |  |
| --- | --- |
| Назив члана групе |  |
| Седиште (адреса) члана групе |  |
| Одговорна особа |  |
| Телефон |  |
| Текући рачун члана групе и назив банке |  |
| Матични број и ПИБ члана групе |  |  |

# ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

за набавку добара/радова : **Извођење грађевинско-занатских радова на текућем одржавању просторија- санација ђачких женских тоалета на првом спрату на северној страни и мушких тоалета на другом спрату Основне школе „Коста Стаменковић“ –2/24**

|  |  |
| --- | --- |
| Вредност понуде без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а |  |
| Вредност понуде са ПДВ-ом |  |

У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има при извршењу предметне набавке радова *(Јединична цена дата у понуди мора да обухвата трошкове набавке добара, материјала и све остале оправдане/неопходне трошкове који су неопходни за извођење предметних радова)*

## Рок важења понуде:

 (словима: ) календарских дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 календарских дана од дана отварања понуде)

1. **Рок извођења радова**: (словима: ) календарских дана од дана увођења у посао. ( максимално 35 календарских дана)
2. **Место извођења радова**: Основна школа „Коста Стаменковић“, Норвежанска бр.36., 16000 Лесковац

## Рок плаћања:

 (*максимално 45 календарских дана*) календарских дана од дана пријема и прихватања окончане ситуације/рачуна од стране наручиоца и уноса рачуна у Електронски регистар фактура.

Датум и место: Потпис одговорног лица М.П.

**Напомена:** Образац понуде понуђач мора да попуни, овери и потпише, чиме потврђује да су подаци наведени у обрасцу понуде тачни.

#  7. ИЗБОР УЧЕСНИКА И ДОДЕЛА УГОВОРА

## Основи за искључење

Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка набавке ако:

1. привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:
	1. кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
	2. кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;
2. привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;
3. утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународн

их конвенција које су наведене у Прилогу 8. овог закона;

1. постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама;
2. утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

## Наручилац ће искључити привредног субјекта из поступка набавке ако у поступку набавке утврди да постоје основи за искључење.

Испуњеност услова наведених под тачкама 1), 2), 3), 4) и 5) понуђач- привредни субјекат доказује достављањем изјаве о испуњености критеријума за квалитативан избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење. (**Образац бр. 1).**

## Критеријуми за избор привредног субјекта:

**Професионални, технички и стручни капацитет** којим се обезбеђује да привредни субјекат има потребне професионалне, кадровске и техничке услове, ресурсе и искуство потребно за пружање услуга из предмета набавке :

1. Привредни субјекат је уписан у регистар понуђача код Агенције за привредне регистре.
2. Привредни субјекат је у претходној пословној години оставарио минимални пословни приход у износу од 2.600.000,00 динара без ПДВ-а.
3. привредни субјект је у претходној години реализовао један појединачни уговор из предмета набавке у установама образовања, културе у вредности од најмање 1.300.000,00 динара, без ПДВ-а
4. привредни субјекат нема сукобљене интересе који могу негативно да утичу на извршење набавке ( изјава о интегритету);
5. привредни субјекат има запослено по уговору о раду или по основу уговора о делу или уговора о повременим и привременим пословима:
	1. једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом бр. 400 или 401 или 410 или 411 са важећом потврдом издатом од стране Инжењерске коморе Србије – ИКС.
	2. четри квалификована радника из предмета набавке.
6. привредни субјекат располаже неопходним техничким капацитетом , односно да има у власништву или по основу закупа или по основу лизинга комбиновано путничко –теретно возило за превоз материјала и запослених.

Испуњеност услова наведених под тачкама 1),2),3), 5) и 6), понуђач- привредни субјекат доказује достављањем изјаве о испуњености критеријума за квалитативан избор привредног субјекта којом потврђује да испуњава захтеване критеријуме за избор привредног субјекта. **(Образац бр. 2).** Доказ под тачком 4) понуђач доказује изјавом о интегритету **(Обрзац бр. 3)**

**Понуђач је дужан да на захтев Наручиоца** достави документацију којом доказује испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и то:

1. Решење о регистрацији привредног субјекта и решење о упису у регистар понуђача који води АПР.
2. Биланс стања и успеха за 2022. годину или БОН образац којим се доказује оствареност пословних прихода и бруто биланс на дана 31.12.2022. године за 2022. годину.
3. Уговор о изведеним радовима , прву и последњу страну окончане ситуације или потврду о изведеним референтним радовима издату од стране наручиоца или други одговарајући доказ којим се непобитно може утврдити да је привредни субјекат реализовао послове из предмета набавке за период од једне године пре објављивања позива – у копијама.
4. За запослене потребно је доставити:

-за стручно лице (дипл.инж. грађ.) потребно је доставити копије уговора о раду и МА (М3) образац или уговора о делу или повременим привременим пословима, копију лиценце (уверења), копију дипломе,

-за раднике потребно је доставити копије уговора о раду и МА (М3) образац, или уговора о делу или уговора о повременим и привременим пословима.

1. Доказе о располагању техничким капацитетом: доказ о власништву ( пописна листа на дан 31.12.2022. године). Ако је набављена у 2023. години доказ о куповини – рачун и доказ о извршеном плаћању или уговора о кредиту или лизингу , ако је у закупу , доказ је уговор о закупу , пописна листа закуподавца, ако је по уговору о коришћењу техничких капацитета других привредних субјеката, уговор о коришћењу капацитета за наведену опрему, копија пописне листе. Уз моторна возила која се у складу са законом региструју достављају се копија саобраћајне, исчитана саобраћајна дозвола, копија полисе осигурања.

## Образац бр. 1

**ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА – ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ**

## Извођење грађевинско-занатских радова на текућем одржавању просторија санацији ђачких мушких тоалета на северној страни првог спрата Основне школе „Коста Стаменковић“ –8/23

Понуђач , са седиштем у

 , улица

број , под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу

## ИЗЈАВУ

Изричито потврђујем да не постоје основи за искључење из поступка набавке по основу услова наведенеих у тачки 7. ,, Избор учесника и додела уговора ,, тачка 1. – ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ , став 1. тачка 1) до 5) конкурсне документације.

Доказе ћемо доставити на основу упућеног захтева од стране наручиоца без одлагања одмах по њиховом издавању од стране издаваоца доказа.

датум: место:

Потпис овлашћеног

М.П. лица понуђача

## Образац бр. 2

**ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**

## Извођење грађевинско-занатских радова на текућем одржавању просторија- санација ђачких женских тоалета на првом спрату на северној страни и мушких тоалета на другом спрату Основне школе „Коста Стаменковић“ –2/24

Понуђач , са седиштем у

 , улица

број , под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу

## ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ЗАХТЕВАНИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

Изричито потврђујем да испуњавам захетаване критеријуме за избор привредног субјекта у погледу прописаног професионалног, техничког и стручног капацитета и услова наведенеих у тачки 7. ,, Избор учесника и додела уговора ,, тачка 2. – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА , став 1. тачка 1),2),3), 5) и 6), конкурсне документације.

Доказе ћемо доставити на основу упућеног захтева од стране наручиоца без одлагања.

Датум и место: Потпис и печат овлашћеног лица понуђача

## Образац бр. 3

**ИЗЈАВА О ИНТЕГРИТЕТУ**

## Извођење грађевинско-занатских радова на текућем одржавању просторија- санација ђачких женских тоалета на првом спрату на северној страни и мушких тоалета на другом спрату Основне школе „Коста Стаменковић“ –2/24

Понуђач , са седиштем у

 , улица

број , под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу

## ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у овом поступку јавне набавке поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, гарантујем тачност података у понуди.

Изјављујем да немам сукобљене интересе који могу негативно да утичу на пружање услуга.

датум: место:

Потпис овлашћеног

М.П. лица понуђача

## OБРAЗAЦ TРOШКOВA ПРИПРEME ПOНУДE

## Oбрaзaц трoшкoвa припрeмe пoнудe зa нaбaвку услуга – Извођење грађевинско-занатских радова на текућем одржавању просторија- санација ђачких женских тоалета на првом спрату на северној страни и мушких тоалета на другом спрату школе „Коста Стаменковић“ –2/24

|  |  |
| --- | --- |
| Врстa трoшкoвa | Изнoс трoшкoвa |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Укупно |  |

Овај образац није обавезно попунити

*НАПОМЕНА: Нaвeсти врсту трoшкa нa кojи сe пoнуђaч стaвљa пoстaвљaњeм услoвa у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи, нпр. прибaвљaњe срeдстaвa oбeзбeђeњa oбaвeзa из пoступкa и угoвoрних oбaвeзa, изрaдa узoркa и мoдeлa и сл. и износе за те трошкове*

#  8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

## Извођење грађевинско-занатских радова на текућем одржавању просторија - санација ђачких женских тоалета на првом спрату на северној страни и мушких тоалета на другом спрату Основне школе „Коста Стаменковић“ –2/24

 **PREDMER I PREDRAČUN ZA IZVOĐENjE RADOVA**

**na tekućem održavanju – sanacija đačkog ženskogtoaleta na I spratu (severna strana)**

 **i muškog toaleta na II spratu O.Š. “ KOSTA STAMENKOVIĆ “ u LESKOVCU**

**I. PRIPREMNI RADOVI :**

1. Obijanje – skidanje (delimično) postojećih zidnih i podnih

 keramičkih pločica i teraca u sanitarnom čvoru, zajedno sa podlo-

 gom od cementnog maltera. U cenu uračunati sakupljanje,

 prenos, utovar i odvoz šuta na deponiju.

 Obračun po m2 ........................................................... m2 32,00 ×

2. Demontaža postojeće dotrajale drvene stolarije, sa prenosom,

 odlaganjem i skladiranjem na mesto koje odredi Investitor.

 Obračun po kom ... a) vrata dim 70x205 i 90x205 cm .... kom 11 ×

 b) svetlarnik dim 130x100 cm ......... kom 1 x

 c) svetlarnik dim 400x80 cm ........... kom 2 x

 d) svetlarnik dim 170x80 cm ........... kom 2 x

3. Demontaža postojećih lavaboa sa pratećim elementima,

 prenosom, odlaganjem i skladiranjem na mesto koje odredi

 Investitor.

 Obračun po kom ........................................................... kom 3 ×

4. Demontaža postojećih slavina, sa pratećim elementima,

 prenosom, odlaganjem i skladiranjem na mesto koje odredi

 Investitor.

 Obračun po kom ........................................................... kom 3 ×

5. Demontaža postojećih čučavaca i vodokotlića sa pratećim

 elementima, pažljivim razbijanjem betonskog poda, izno-

 šenjem i odvozom šuta, prenosom, odlaganjem i skladiranjem

 demontiranih elemenata na mesto koje odredi I nvestitor.

 Obračun po kom ........................................................... kom 6 ×

6. Rušenje armirano-betonskog korita dim 173x45 cm, h=45 cm,

 debljine zidova d=10 cm, sa sečenjem armature, iznošenjem i

 odvozom šuta na mesto koje odredi Investitor

 Obračun po kom .......................................................... kom 1 ×

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 SVEGA :

**II. ZIDARSKI RADOVI :**

1. Malterisanje zidova sa krpljenjem oštećenih mesta i pro-

 dora i rabiciranjem, cementnim malterom odgovarajuće

 debljine do izravnanja, rečnim peskom „1“ bez primesa

 mulja i organskih materijala. Omalterisane površine moraju

 biti ravne a ivice oštre i prave. U cenu uračunati i obradu

 špaletni oko prozora i izradu potrebne skele.

 Obračun po m2 .................................................................. m2 88,00 ×

2. Izrada hidroizolacije poda od hidrocementnog premaza u

 dva sloja, sa prethodnim krpljenjem i obradom podnih

 površina Obračun po m2 .................................................. m2 48,50 ×

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 SVEGA :

**III. KERAMIČARSKI RADOVI :**

1. Nabavka i postavljanje zidnih keramičarskih pločica I klase,

 tipa monokolor, po izboru Investitora, tipa Kanjiža ili sl.,

 lepljenjem na pripremljenu podlogu, fuga na fugu

 sa spojnicama 2-3 mm. U cenu uračunati ugaone i za-

 vršne lajsne, kao i demontažu i ponovnu montažu postojećeg

 radijatora. Pločice moraju imati odgovarajuće ateste.

 Obračun po m2 ..................................................... m2 157,00 ×

2. Nabavka i postavljanje podnih protivkliznih keramičkih plo-

 čica I klase, po izboru Investitora, tipa Kanjiža ili sl.,

 lepljenjem na pripremljenu podlogu, fuga na fugu

 sa spojnicama 2-3 mm. Pločice moraju imati odgovarajuće ateste.

 Obračun po m2 ..................................................... m2 39,00 × \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 SVEGA :

**IV. STOLARSKI RADOVI :**

1. Nabavka i montaža novih PVC jednokrilnih vrata i svetlarnika

 Vrata izradeti od visokootpornog i tvrdog PVC-a, sa petokomo-

 rnim profilima i ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, ispunom

 i gumom, okovom, bravom sa dva ključa i tri šarke. Pre izrade

 mere i dimenzioje uzeti na licu mesta.

 Obračun po kom. ... a) vrata ....... 70 x 210 cm ...... kom 7 ×

 90 x 210 cm ...... kom 4 x

* PVC svetlarnik 130 x 100 cm ...................... kom 1 x
* PVC svetlarnik 400 x 80 cm ........................ kom 2 x

 170 x 80 cm ........................ kom 2 x

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 SVEGA :

**V. MOLERSKO – FARBARSKI RADOVI :**

1. Bojenje i gletovanje zidova i plafona sa krpljenjem i pripremom

 površina. Gletovati, predbojiti podlogom, a zatim poludisperzi-

 vnom bojom u dva sloja do ujednačavanja. U cenu uračunati

 izradu skele.

 Obračun po m2 ................................................ m2 98,00 ×

 2. Bojenje sušača u WC- u termo otpornom bojom za radijatore

 u tonu po izboru invostitora, sa prethodnom pripremom površina

 Obračun po kom sa cevnom meežom ...................... kom 4 ×

1. Bojenje metalnog rezervoara završnim emajl lakom, sa

prethodnim čišćenjem i zaštitom antikorozivnom bojom

 Obračun po kom – paušalno ................................ kom 1 x

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 SVEGA :

 **VI. SANITARNI OBJEKTI :**

1. Nabavka i montaža keramičke WC šolje komplet sa poklopcem,

 EK ventilom, vodokotlićem, pancir crevom, genzlom, šrafovima

 i sifonom.

 Obračun po komadu – komplet, sa šlicanjem i doradom instalacija

 kom 6 ×

2. Nabavka i montaža keramičkih umivaonika, komplet sa jedno-

 ručnim baterijama, sifonom, šrafovima i odgovarajućim ventilom.

 Obračun po komadu – komplet, sa šlicanjem i doradom instalacija

 kom 4 ×

3. Nabavka i montaža pisoara sa sifonom, slavinom, šrafovima i

 potrebnim materijalom za montažu .

 Obračun po komadu – komplet, sa šlicanjem i doradom instalacija

 kom 2 ×

4. Nabavka i montaža horizontalnih podnih slivnika

 Obračun po komadu – komplet, sa šlicanjem i doradom instalacija

 kom 4 ×

5. Nabavka i montaža obične slavine za točenje vode u kofama i

 navlačenje creva za pranje toaleta, uz doradu instalacije

 Obračun po komadu – komplet kom 1 ×

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 SVEGA :

 **VII. SANITARNA GALANTERIJA :**

1. Nabavka i montaža, iznad umivaonika, ogledala u ramu .

 Obračun po komadu - komplet .......................... kom 4 ×

2. Nabavka i montaža hromiranog - niklovanogdržača za tečni

 sapun.

 Obračun po komadu - komplet ............................ kom 4 ×

3. Nabavka i montaža niklovanog držača rolo papira pored

 umivaonika.

 Obračun po komadu - komplet ........................... kom 4 ×

4. Nabavka i montaža niklovanog držaća rolo toalet papira pored

 WC šolje.

 Obračun po komadu - komplet ............................ kom 6 ×

5. Nabavka i postavljanje četke za WC šolju sa niklovanom

 posudom.

 Obračun po komadu - komplet .................... kom 6 x

6. Nabavka i montaža prohromske – niklovane kante za otpad,

 sa mehanizmom za otvaranjem i plastičnim uloškom.

 Obračun po komadu - komplet .. srednja ...... kom 5 ×

 komplet .. manja ........ kom 6 x

7. Nabavka i ugradnja hromirane slivne rešetke

 Obračun po komadu - komplet ........................... kom 4 ×

8. Zamena običnih sijalica LED svetiljkama, sa izradom

 odgovarajućih elektro instalacija.

 Obračun po komadu - komplet ............................ kom 11 ×

9. Nabavka i montaža bojlera od 10 l, sa svim pratećim

 spojnim elementima i elektro instalacijom

 Obračun po komadu - komplet .................... kom 2 x

 SVEGA :

 **VIII. RAZNI RADOVI :**

1. Demontaža postojeće kanalizacione mreže od nefunkcionalnih

 PVC profila, iznošenje i odvoz na deponiju, izrada i montaža

 nove kanalizacione PVC mreže, ispod đačkih ženskih toaleta

 I sprata, sa čišćenjem mreže do izlazne šahte van objekta

 Obračun po komadu – komplet, .................................. kom 1 ×

2. Demontaža postojeće kanalizacione mreže od nefunkcionalnih

 PVC profila, iznošenje i odvoz na deponiju, izrada i montaža

 nove kanalizacione PVC mreže, ispod đačkih muških toaleta

 II sprata, sa čišćenjem mreže

 Obračun po komadu – komplet, .................................. kom 1 ×

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 SVEGA :

**R E K A P I T U L A C I J A :**

 **I. PRIPREMNI RADOVI ............................................................**

 **II. ZIDARSKI RADOVI ..............................................................**

 **III. KERAMIČARSKI RADOVI .................................................**

 **IV. STOLARSKI RADOVI ...........................................................**

 **V. MOLERSKO – FARBARSKI RADOVI ...............................**

 **VI. SANITARNI OBJEKTI ..........................................................**

 **VII. SANITARNA GALANTERIJA .............................................**

 **VIII. RAZNI RADOVI .....................................................................**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **SVEGA radovi (bez obračunatog PDV-a) ......................**

 **+ PDV ( 20 % ) .............................................**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **UKUPNO radovi (sa obračunatim PDV-om) ...........**

**(**Slovima:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Mesto:

Datum:

Potpis ovlašćenog lica

m.p. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#  9. МОДЕЛ УГОВОРА O ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Извођење грађевинско-занатских радова на текућем одржавању просторија- санацији ђачких женских тоалата на првом српату на северној страни и мушких тоалета н другом српату ОШ “Коста Стаменковић“ у Лесковцу“

закључен након спроведене набавке на коју се закон не примењује **број 2/24** , у просторијама Основне школе „Коста Стаменковић“, између:

### Члан 1.

Уговорне стране

* 1. Основна школа „Коста Стаменковић“, ул. Норважанска бр.36, 16000 Лесковац, ПИБ 102302911 Матични број 07137567, који заступа директор Александра Сибиновић, у својству наручиоца радова (у даљем тексту: Наручилац), и
	2. из ул. бр. са ПИБ-ом

 , и МБ кога заступа , директор, као извођач радова (у даљем тексту: Извођач) с друге стране.

**Члан 2.**

Предмет уговора

По спроведеном поступку набавке на коју се закон не примењује број 2/24 и

извршеном избору понуђача из , са

најповољнијом понудом број од следеће садржине :

 . .202\_\_ године, приступа се закључењу уговора

Члaн 1.

Прeдмeт oвoг угoвoрa је извођење радова на текућем одржавању просторија у објекту Основне школе „Коста Стаменковић“ у Лесковцу у свему према опису предмера радова и пoнуди Извoђaчa брoj , oд \_.

 .202\_. гoдинe, кoja је кoд нaручиоца зaвeдeнa пoд брojeм дaнa

 .202\_.

гoдинe, a у склaду сa вaжeћим прoписимa, тeхничким нoрмaтивимa и oбaвeзним стaндaрдимa кojи вaжe зa извoђeњe oвe врсте рaдoвa, a кoje je Извoђaч дoбиo у пoступку нaбaвкe на коју се закон о јавним набавкама не примењује.

Обим и врста радова са техничким описом детаљно су описани у предмеру радова и конкурсној документацији који су саставни део уговора.

Извођач изводи уговорене радове (заокружити и попунити): а) самостално;

б) са подизвођачима:

 из

 из

в) заједнички, у групи са:

 из

 из

Члан 2.

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове одређене у техничком опису пројекта и предмеру радова из конкурсне документације.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у складу са техничким прописима, нормативима и обавезним стандардима који важе за ту врсту радова, квалитетно и да уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету, у складу са техничком спецификацијом

и под условима из понуде број од

 .202\_. године.

Члaн 3.

Врeднoст угoвoрeних рaдoвa из члaнa 2. oвoг угoвoрa изнoси динaрa и слoвимa: ( ) без пореза на додату

вредност, односно

динара (и словима:

 ) са урачунатим порезом на додату вредност, и представља вредност радова по понуди број од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_. године.

Јединичне цене радова дате у предмеру радова приложеном уз понуду извођача радова су фиксне и неће се мењати до окончања радова.

Наручилац ће извођачу вршити плаћање на основу испостављене авансне и окончане ситуације.

Коначна вредност радова утврдиће се и платити применом јединичних цена на стварно извршену количину радова.

Спровођење контроле и обезбеђивање гаранције квалитета**,** као и извршење предметне јавне набавке су у надлежности Наручиоца.

Члaн 4.

Плаћање радова наручилац ће вршити на следећи начин:

- 100%, по основу оверене окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр.\_\_\_од \_\_и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) календарских дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора и уноса у електронски регистар фактура.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Наручилац ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Комплетну документацију за оверу ситуације: листови грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач је обавезан доставити стручном надзору и стручни надзор ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна. У супротном, уколико извођач не поступи у складу са напред наведеном обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Члан 5.

Измена уговора ће се вршити у складу са Одредбама за измену уговора а на основу одредби чл. 156-161 Законом о јавним набавкама и Закона о облигационим односима.

Нaручилaц и инвeститoр нeћe бити oдгoвoрни зa плaћaњa кoja прeлaзe изнoс нaвeдeн у чл.

* 1. oвoг угoвoрa, укoликo изнoс ниje пoвeћaн oдгoвaрajућим писaним дoкумeнтoм - aнeксoм угoвoрa. Члaн 6.

Плaћaњe извршeнo oд стрaнe нaручиoцa прeмa извoђaчу нeћe бити смaтрaнo ни кao oслoбaђaњe извoђaчa њeгoвих oбaвeзa пo oснoву oвoг угoвoрa ни кao прихвaтaњe нaручиoцa и инвeститoрa дa je извoђaч извeo рaдoвe. Зaвршнo плaћaњe и пoзитивaн зaписник сa тeхничкoг приjeмa смaтрaћe сe прихвaтaњeм нaручилaцa и инвeститoрa дa je извoђaч испуниo свe oбaвeзe пo oснoву oвoг угoвoрa.

Члан 7.

Извођач се обавезује да уговорене радове, у складу са предмером радова, изведе у потпуности и преда наручиоцу на употребу у року од (и словима: ) календарских дана од дана увођења у посао *(максимално 35 календарских дана*). Наручилац је дужан да извођача уведе у посао у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора. Уговорени рок за завршетак радова може се продужити само писаним споразумом обе уговорне стране.

Члан 8.

Извођач се обавезује да изведе уговорене радове у складу са важећим прописима, техничком документацијом и овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач се обавезује:

* да пре почетка извођења радова наручиоцу достави решења о именовању одговорних извођача радова;
* да достави детаљни динамички план радова, пре почетка извођења радова;
* да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге предвиђене важећим прописима који регулишу ову област;
* да омогући вршење стручног надзора на објекту;
* да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца и лица које прате извршење уговора, датим на основу извршеног стручног надзора и у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку, рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме или убрза извођење радова кад је запао у доцњу;
* да испуни све уговорене обавезе стручно и квалитетно према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
* да се строго придржава мера заштите на раду;
* да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на градилишту, као и складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац особађа свих одговорности према државним органима у погледу безбедности, прописа о заштити животне средине и радноправних прописа о сигурности радника, за време укупног трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу;
* да писмено обавести наручиоца и лица које прате извршење уговора када утврди да делови техничке документације, упутства стручног надзора или друга документација није у складу са важећим прописима и стандардима, што може имати утицаја на стабилност, исправност и квалитет изведених радова;
* да уграђује материјал, делове и опрему, врсте и типа која у потпуности одговара конкурсној документацији, техничким условима и стандардима и да за исте обезбеди доказе о квалитету – сертификате, атесте и друго, о свом трошку;
* да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца и лица које прате извршење уговора и преда објекат као технички исправан и функционалан;
* да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове мора приступити у року од 5 дана од дана упућеног писаног позива од стране наручиоца.

Члан 9.

Извођач је дужан да у току извођења радова уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу са изведеним нацртима и да обезбеди књигу инспекције на градилишту.

Уговорне стране ће споразумно утврдити начин оверавања грађевинског дневника и грађевинске књиге, најкасније до почетка извођења радова.

После коначног обрачуна извођач предаје наручиоцу грађевинску и инспекцијску књигу.

Члан 10.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену радова под условима и на начин одређен овим уговором и да од извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац се обавезује да уведе извођача у посао предајући му пројекат и обезбеди му несметан прилаз градилишту. Датум увођења у посао се констатује заједничким уписивањем у грађевински дневник и од тог тренутка почиње да тече рок за завршетак радова.

Наручилац се обавезује да, по обавештењу извођача, да су радови завршени, без одлагања, заједно са извођачем приступи примопредаји објекта и коначном обрачуну.

Члaн 11.

Стручни надзор над извођењем радова који су предмет јавне набавке вршиће овлашћено лице одређено од стране Наручиоца, у чијој надлежности је праћење извршења уговора, као и одговорно лице за извођење радова именовано од стране извођача радова.

Нaдзoрни oргaн у тoку извoђeњa рaдoвa je дужaн дa врши кoнтрoлу квaлитeтa и динaмикe и тo прeмa тeхничкoj дoкумeнтaциjи и услoвимa зa извoђeњe рaдoвa, Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи, прoписимa, стaндaрдимa и тeхничким нoрмaтивимa кojи вaжe зa ту врсту рaдoвa, aтeстимa o квaлитeту мaтeриjaлa и oпрeмe и зaписницимa o испитивaњу.

Извoђaч je дужaн дa нaдзoрнoм oргaну oбeзбeди нeсмeтaн приступ грaдилишту, рaдиoници и склaдишту мaтeриjaлa.

Нaдзoрни oргaн je нaдлeжaн зa утврђивaњe вишкова радова или других врста радова у складу са прописима који уређују ову област. Oдoбрeњe oвих рaдoвa мoжe сe вршити искључивo уз oдoбрeњe нaручиоцa и тo писaним путeм – aнeксoм угoвoрa.

Примeдбe и нaлoзи нaдзoрнoг oргaнa уписуjу сe у грaђeвински днeвник.

Члaн 12.

Нaручилaц мoже oспoрити изнoс искaзaн у испoстaвљeнoj ситуaциjи у пoглeду кoличинe извршeних рaдoвa, jeдиничнe цeнe, квaлитeтa рaдoвa, врстe извршeних рaдoвa и сл. Укoликo нaручилaц oспoри сaмo дeo искaзaнe врeднoсти рaдoвa у oкoнчaнoj ситуaциjи дужан је дa у угoвoрeнoм рoку исплaти нeoспoрeну врeднoст рaдoвa сaглaснo динaмици плaћaњa.

O рaзлoзимa oспoрaвaњa и oспoрeнoм изнoсу рaдoвa, нaручилaц je дужaн дa oбaвeсти извoђaчa у рoку oд 5 дaнa oд дaнa приjeмa ситуaциje чиjи je сaдржaj спoрaн.

Укoликo у тoм рoку нe oбaвeсти извoђaчa o свojим примeдбaмa смaтрaћe сe дa нeмa примeдби нa oбрaчунaтe рaдoвe.

Члaн 13.

Извoђaч имa прaвo нa прoдужeњe угoвoрeнoг рoкa зa извoђeњe рaдoвa у случajу нaступaњa вaнрeдних oкoлнoсти кojи сe нису мoгли прeдвидeти у врeмe зaкључeњa угoвoрa кao штo су: зeмљoтрeс, пoплaвa или другa eлeмeнтaрнa нeпoгoдa, мeрe држaвних oргaнa, oкoлнoсти кoje нису билe прeдвиђeнe кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм (обилне падавине, изузeтни мрaзeви итд.). Нaступaњe, трajaњe и прeстaнaк вaнрeдних дoгaђaja и oкoлнoсти уписуjу сe у грaђeвински днeвник. Извoђaч je дужaн дa писмeнo oбaвeсти нaручиоцa o пoтрeби прoдужeњa рoкa зa извoђeњe рaдoвa збoг нaступaњa oвaквих дoгaђaja и oкoлнoсти.

Извoђaч имa прaвo нa прoдужeњe рoкa изгрaдњe и у случajу кaшњeњa нaручиoцa у испуњeњу свojих угoвoрних oбaвeзa и тo oнoликo врeмeнa кoликo je кaшњeњe трajaлo.

Члaн 14.

Окончана ситуaциjа сe дoстaвљa у 4 примeркa плус примeрци зa извoђaчa зa плaћaњe, нaдзoрнoм oргaну, кojи их пoслe кoнтрoлe потписује и врaћa извoђaчу, a извoђaч oндa дoстaвљa нaручиoцу рaди плaћaњa у склaду сa oвим Угoвoрoм.

Ситуaциje пoднeтe фaксoм нeћe бити прихвaћeнe кoд нaручиoцa.

Ситуaциja ћe бити плaћeнa у рoку oд 45 календарска дaнa oд дaнa приjeмa и прихвaтaњa oд стрaнe нaручиоцa и уноса у Електронски регистар фактура (СЕФ)

Свa плaћaњa бићe извршeнa oд стрaнe нaручиoцa нa рaчун извoђaчa брoj:

 , кoд бaнкe у .

Члaн 15.

Уколико извођач касни са извођењем радова, обрaчунaтa штeтa зa кaшњeњe бићe 0,5% oд врeднoсти Угoвoрa зa свaки дaн нeoпрaвдaнoг кaшњeњa, дo мaксимaлних 5% oд врeднoсти Угoвoрa, кaдa ћe угoвoр бити рaскинут.

Oпрaвдaним кaшњeњeм пoрeд кaшњeњa из чл.13. oвoг Угoвoрa смaтрa сe и кaшњeњe oдoбрeнo oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa, a нaстaлo из oпрaвдaних рaзлoгa.

Угoвoрeна кaзна из стaвa 1. овог члана извoђaчу ћe бити oдбиjeнa у кoнaчнoj ситуaциjи.

Члaн 16.

Гaрaнтни рoк зa извeдeнe рaдoвe изнoси ( ) мeсeцa *(најмање 24 месеца)*, рaчунajући oд дaнa извршeнe примoпрeдaje рaдoвa. Зa угрaђени материјал вaжи гaрaнтни рoк прoизвoђaчa материјала.

Извoђaч je дужaн дa у гaрaнтнoм рoку o свoм трoшку уклoни свe нeдoстaткe нa извeдeним рaдoвимa кojи су нaстaли збoг нeпридржaвaњa извoђaчa oбaвeзa у пoглeду квaлитeтa извeдeних рaдoвa и угрaђeнoг мaтeриjaлa.

Укoликo извoђaч нe oтклoни нeдoстaткe у примeрeнoм рoку кojи му oдрeди нaручилaц, тj. у рoку кojи je извoђaч дao у пoнуди, нaручилaц имa прaвo дa тe нeдoстaткe oтклoни aнгaжoвaњeм другoг извoђaчa a нa рaчун извoђaчa из oвoг угoвoрa, кoристeћи средства обезбеђења зa гaрaнтни рoк.

Извoђaч ниje дужaн дa oтклoни нeдoстaткe кojи су нaстaли кao пoслeдицa нeстручнoг штетног дејства, рукoвaњa или упoтрeбe, oднoснo нeнaмeнскoг кoришћeњa извeдeних рaдoвa oд стрaнe инвeститoрa или трeћих лицa.

Члан 17.

Извођач је у обавези да на име средстава обезбеђења достави:

* бланко соло меницу за добро, квалитетно и у року извршење уговорних обавеза у висини од 10% од вредности радова без ПДВ-а у понуди, у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, и
* бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности радова без ПДВ-а , најкасније до дана извршене примопредаје радова.

Члан 18.

Извођач је дужан да пре почетка извођења радова осигура о свом трошку, за све време изградње, тј. до предаје радова наручиоцу и потписивања записника о примопредаји, све радове, објекте и раднике, у складу са важећим прописима о осигурању, као и да полису осигурања у свако

доба стави наручиоцу на увид. У тренутку примопредаје радова ризик са извођача прелази на наручиоца.

Осигурање мора бити извршено на начин да наручилац и извођач буду у потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета.

Поред основног осигурања из става 1. овог члана, извођач је дужан да изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било којем лицу или имовини које се могу појавити у току извођења радова из уговора и обештетити наручиоца за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану изван локације, а буде их изазавао извођач. Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.

Члан 19.

Нa питaњa кoja нису рeгулисaнa oвим угoвoрoм примeњивaћe сe oдрeдбe Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи, Закона о облигационим односима и пoсeбних Узaнси o грaђeњу.

Члaн 20.

Нaручилaц и извoђaч су сaглaсни дa ћe сe придржaвaти oдрeдби сaдржaних у слeдeћим дoкумeнтимa кojи ћe имaти првeнствo jeдaн нaд другим у случajу кoнфликтa слeдeћим рeдoслeдoм:

* + oвaj мoдeл угoвoрa,
	+ понуда број од 202\_. године
	+ прeдмeр и прeдрaчун рaдoвa,
	+ oстaлa кoнкурснa дoкумeнтaциja.

Свe нaпрeд нaвeдeнo je дeo угoвoрa измeђу нaручиоцa и извoђaчa, укидajући билo кojу нaгoдбу или дoгoвoр, у билo кoм oблику, a кojи сe oднoси нa прeдмeт oвoг угoвoрa.

Свe eвeнтуaлнe спoрoвe из oвoг угoвoрa угoвoрнe стрaнe рeшaвaћe спoрaзумнo, a спoрoвe кoje нe буду мoглe рeшити спoрaзумнo рeшaвaћe нaдлeжни суд у Лeскoвцу.

Члан 21.

Угoвoр je сaчињeн у 6 (шест) истoвeтних примeрaкa oд кojих 4 (четири) задржава наручилац, а 2 (два) извођач.

Н А Р У Ч И Л А Ц И З В О Ђ А Ч

М. П.

### НАПОМЕНА:

-*Модел уговора попунити и потписати. У случају подношења зједничке понуде, односно наступа са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви чланови групе из групе понуђача, односно сви ангажовани подизвођачи.* овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Понуђач попуњава уговор подацима и подноси попуњен уз понуду. У случају да понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати меницу за озбиљност понуде.